苏州市东吴物业管理有限公司

SOOCHOW DONGWU PROPERTY MANAGEMENT CO,LTD

（轻工项目部）

2015年12份工作报告

本月工作总结

| 序号 | 类别 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇组 | - 日常工作； - 做好全国知名专家蒋先生参观轻院的卫生保障工作； - 配合学校做好期末考试的卫生、教室课桌椅的安排、考场号的粘贴； - 每周机房和实训室的打扫； - 活动中心的开荒和准备工作； - 创客参观接待工作； - 协助机电工程系的迎新晚会； - 保障行政楼五楼会议室重大型会议的多次召开； - 对楼宇所贴的广告纸及横幅进行清理； - 对楼内的施工垃圾及蜘蛛网清理； - 每周末对教室内课桌椅进行摆放； - 做好贵州省现代物流开放实训基地的多次参观保障工作。 |
| 2 | 工程组 | - 日常工作； - 继续更换公共区域的灯； - 清理化粪池； - 协助拆除厕所门； - 公寓供水不畅问题排查； - 主管道给水更换阀门; - 办公室维修墙砖; - 4栋下水管堵塞，处理; - 学校跳电处理； - 领导参观，保电。 |
| 3 | 公寓组 | - 日常工作； - 配合学校，完成劳动课； - 做好本月的晚归登记； - 阻止多次民工对宿舍楼进行断水断电； - 做好全国知名专家参观的接待工作； - 清理公寓1至8栋卫生死角、及所有粘贴的广告纸； - 对摆放垃圾桶处的地面和墙壁进行清洗； - 限电后，检查公寓内公共区域私拉电线情况并汇报处理； - 核对每栋宿舍楼每个宿舍的钥匙能否正常使用。 |
| 4 | 外场组 | - 清理落叶、垃圾桶表面； - 做好领导及专家的校园环境工作； - 日常保洁工作。 |

## 工程维修数据报表

| 场所 项目 |  | 维修地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宿舍1 | 宿舍2 |  | 宿舍3 |  | 宿舍4 | 宿舍5 |  | 宿舍6 | 宿舍7 |  | 教室 | 校区 | 小计 |
| 一般维修 （次） |  | 106 | 57 |  | 66 |  | 131 | 43 |  | 32 | 42 |  | 35 |  | 512 |
| 疑难维修 （次） |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 紧急抢修 （次） |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 13 | 29 |
| 巡视检修（次） |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  |  | 11 |
| 合计（张） |  | 110 | 59 |  | 66 |  | 141 | 47 |  | 35 | 47 |  | 39 | 13 | 557 |
| 报修张数（张） | 557 |  |  | 完成张数（张） |  | 550 |  |  | 完成率（100%） |  |  | 98.7% |  |  |  |

# 楼宇数据报表

| 楼号 类型 | 艺术楼 | 综合楼 | 3/4/5/6教 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关门 | 3167 | 6045 | 5830 |
| 多媒体开关 | 1145 | 2023 | 1840 |
| 多媒体维修 | 60 | 214 | 160 |